- 杭州湾上虞经开区高级化工人才公共实训中心及研究院

- 2023年消防安全演习

- 演练目的：

为切实做好当前消防安全工作，增强企业职工抵御突发火灾事故、事件的能力，提升应急、人员疏散、人员抢险救灾协调能力，浙江日欣科技园有限公司特邀请消防队人员进行消防安全知识培训和应急疏散逃生实战演习。

- 活动时间：

- 2023年11月10日   14：00 - 15：30

- 地点：

- 杭州湾上虞经开区高级化工人才公共实训中心及研究院。

- 参与对象：

- 天津大学浙江研究院（绍兴）职工、浙江日欣科技园有限公司领导、实训中心及研究院物业全体人员。

- 五、演练内容：

1、消防安全知识培训         （ 实训中心及研究院4号楼3层会议室 ）

2、疏散逃生演练             （天大东面消防通道撤离至安全地点）

3、灭火器讲解、实操演练     （东面庭院）

- 六、活动时间分布：

- 14：00  -  14：30  消防队员在4号楼3层进行消防安全、防范知识培训工作

- 14：30  -  14：50  培训结束后，全体人员在东门庭院集合、分组，讲解疏散逃生时注意事项及要点，然后组织人员前往天大研究院二、三层进行疏散逃生

- 14：50  -  15：30   东门庭院进行灭火器讲解、实操演练

疏散逃生演练

- 一、演习物资：

- 消防服4、烟雾弹4、对讲机6部、毛巾自备、干粉灭火器20、防毒面具4、水带4、水枪头4，火把1、喇叭2、消防栓扳手、消防斧、撬棍、汽油一桶、消防烧火桶2

- 二、应急救援组织成员及职责：

- 1、指挥部组长：孔刚

- 职责：负责应急救援现场的安排指挥工作；

- 2、指挥部副组长：鲁坤

- 职责：负责协助组长现场的安排指挥工作，协调各组具体工作的实施与落实；

- 消控组     ：蒋水英、蒋小华

职责： 1、负责火情的发现、确认及上报

- 2、确保消防联动设备运行正常

- 4、灭火、防爆组：伊尧、鲁正清、腾楚、曾文

- 职责：1、负责现场灭火，排队持灭火器进入火场灭火，消防栓灭火同时因将火灾现场易易爆物品搬离现场，防止轰燃现象；

- 负责火灾扑灭后，保护火灾现场等待调查；

- 现场指挥交代的其他任务；

- 5、疏散引导组：伍喜林、曾传贵、黄军军、陆文荣

- 职责：1、组织有序疏散、引导疏散，协助行动不便者疏散；

- 2、如有在疏散过程中发现受伤或昏迷人员，要及时将其转移至空阔地带并拨打120急救电话

- 6、水电保障组：刘峰、龚开召

职责：1、负责在火灾发生后迅速赶赴现场，电梯迫降到一楼、切断公共电源、企业用电、确保消防设备的正常运行；

2、负责报告火灾发生后各类消防设施设备的运行情况；

3、负责火灾扑灭后，恢复各类消防设施设备的原始状态并记录运行情况；

- 7、警戒保卫组：刘龙、腾树富

职责： 1、维护事故发生区域治安、交通秩序；；

2、保证消防车辆能自由进出，保持园区内外各通道畅通；

3、现场指挥交办的其它工作；

- 8、后勤保障组：蔡于梅、冉雪梅、李萍、马莉、汪梅、向建、龚小兰、郭山桃

- 职责： 1、负责报警，保持道路畅通、伤员救治，各组协调；

2、指引疏散人员至安全区域；

3、现场指挥交办的其它工作；

9、接警人员：易雪回

负责指引消防车辆前往火灾现场

- 10、摄像/拍照人员：丁双双

- 负责全程摄像拍照，重点环节拍照，从最后一名人员撤离火场为止；

- 三、演习流程：

- 1、时间  演习准备状态：

- 所有人员北面庭院集合分组，讲解疏散逃生注意事项；组长清点好人数，带领组员前往天大2、3楼各实验室、工作室。

- 2、演习开始：天大3楼实验室内因员工操作不当，导致实验化学品起火；在制定区域打开预设的烟雾弹，此时该区域处烟气弥漫 ，消控室人员在值班的中，发现消防主机发出火警信号，立即拿对讲机呼叫巡逻人员前去现场查看，巡逻人员赶到现场，确认火情,立即通知消控室现场情况。消控室接到通知立即操作消控主机启动相应的消防设备及通知相关领导，领导了解情况后，立即启动应急预案，组织应急救援队伍及部署。

- 3、消控人员（模拟119电话报警）通报一下信息：

- （1）火灾现场的具体位置（如：市、区、街道、路、门牌号）

- （2）火灾情况：着火物、火势大小、着火楼层、有无被困人员

- （3）联系电话：接警人姓名、电话

- （4）在回答;119:的询问后派人在东南门路口接警

- 4、所有人员听到广播和声光报警声后，组长带领组员依次、有序从实验室、工作室里出来、迅速从东面消防通道撤离，撤离时听从疏散人员指挥，紧张有序撤离

- 疏散组人员于东面楼梯口指挥、引导所有人员疏散并护送行为不便者撤离，消防通道撤离时安排所有人员靠墙体方向有序撤离。然后检查人员是否有留在室内，安置好从着火楼层出来的人员去指定的安全区域集合

- 灭火防爆组立即穿戴消防服、防毒、手持灭火器、消防虎、撬棍迅速前往火灾现场，到现场后利用灭火器、软管盘、水带迅速灭火，同时隔离、搬离易燃易爆物品去室外

- 警戒组在出入口处警戒防止无关人员、撤离人员返回火场，发生踩踏事故

- 水电保障组立即采取切断能源、危险源，电气设备电源，防止发生二次事故

- 后勤保障组对撤离出来的人员指引至指定安全区域集合，对伤员、有行动不便的护送、救治及协助现场的秩序

- 警戒组负责外围警戒任务，指导车辆离开现场。确保消防通道畅通以便消防车辆进入，看管好着火处疏散出来的物件

- 企业负责人、指挥长到安全区域集合队伍，各组长清点企业人员，是否到齐

- 演习结束，水电保障组恢复各设备电源，各组成员清理现场

- 疏 散 演 习 结 束

- 灭火器实操演练：

- 布置火场，在各部门清点人数的同时，完成准备工作

- 讲解灭火器类型、使用步骤及注意事项

- 组织物业及企业人员轮流扑灭大火

- 灭火器的有效性检查

- 检查是否过期

- 检查标识是否清晰

- 检查铅封是否完整

- 检查压力表指针是否在绿区

- 检查灭火器的可见部位防腐层是否完好、无腐蚀

- 检查灭火器可见部位零件是否完整、有无松动、变形、损坏

- 检查灭火器喷嘴与喷射软管是否完整、无堵塞

- 灭火器的使用

- 手提式灭火器操作：

- 正确选择灭火器类型

- 2、将灭火器提至距着火点5-6M处，选择上风向

- 3、去除铅封，拔除保险销

- 4、一只手握紧喷射软管前的喷嘴并对准燃烧物底部喷射灭火

- 推车式灭火器操作：

- 正确选择灭火器类型

- 2、2人操作将灭火器推至距着火点3-5M处停下，选择上风向

- 3、一人迅速取下喷枪并展开喷射软管，然后一手握住喷枪枪管，另一只手打开喷枪并对准燃烧物底部喷射灭火

- 4、另一人迅速拔出保险销，并向上扳起手柄

疏散逃生事项及要点

- 熟悉楼层安全逃生路线，安全出口的具体位置数量（消防疏散图、安全疏散指示牌）

- 不要慌张，保持冷静，不要随意逃窜，有序撤离（防止踩踏事故）

- 用湿毛巾、衣物捂住口鼻，弯腰、低姿前行，前行时沿着墙壁边缘逃生，以辩清方向（烟气中毒，避开上方浓烟，烟是由上而下的） 有浓烟的情况下

- 不要留恋财物，再次往返火灾现场

- 禁止乘坐电梯（火灾中有断电的可能）

- 撤离安全出口时一定要及时关闭防火门（防止烟、火蔓延，提供一个安全的逃生通道）

- 消防通道撤离时，靠墙体面撤离，一手捂住口鼻，一手扶墙，有序撤离（给消防救援人员一个救援通道）

- 撤离火灾现场后，及时前往安全区域集中

- 清点安全区域的人员，有无到齐